|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ID**  | **D14812** |
| Versjon  | 2.00 |
| Gyldig fra | 12.05.2023 |
| Utarbeider | KBN\FER |
| Godkjent | Inge Holm |
|  | Side 1 av 2 |
| **Beredskapsplan for driftspersonell vedr. stenging av vinduer/dører, stenging av ventilasjonsanlegg og tilsyn/vakthold** |  |

**Formål:**

Formålet er å sikre at skolebygget stenges ved en melding om radioaktivt nedfall, at dører og vinduer lukkes, at ventilasjonssystemet skrues av og at bygget sikres.

**Ansvar:**

Rektor/stedfortreder har ansvar for at innholdet i tiltakskortet er kjent for alle ansatte på

skolen, og at punktene i tiltakskortet er fulgt opp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Punkt | Aktivitet | Ansvarlig rolle | Når |
| Kontinuerlig beredskap (punkt 1 – 3) |
| 1.  | Alle ansatte gjøres kjent med tiltakskort for stenging av bygg ved fare for radioaktivt nedfall. | Rektor/Sted-fortreder | Årlig ved oppstart av skoleåret + sjekk inn for nyansatte |
| 2. | Prosedyre for nedstenging av ventilasjonsanlegg oppbevares i perm sammen med prosedyrer for utlevering av jod-tabletter. Her skal det også være en plansje over hvordan dette kan gjøres manuelt. Denne skal også henges opp ved instrumentbord | Rektor/Sted-fortreder | Kontinuerlig |
| 3. | Skolen utnevner ressurspersoner som er ansvarlig for å stenge ned bygget sammen med driftsleder. Skolen må ha beredskap for at driftsleder ikke er tiltede ved hendelse og må derfor utnevne en eller flere ressurspersoner som kan lede arbeidet i driftsleders sted. | Rektor/Sted-fortreder | Oppdateres årlig i august/kontinuerlig ved endringer |
| Tiltak ved en atomhendelse (punkt 4 – 12)  |
| 4.  | Skolen varsles ved en atomhendelse.  | Kommunens kriseledelse ved hjelp av varslings-lister | Ved en alvorlig atomhendelse der råd om opphold innendørs gis av Kriseutvalget for atomberedskap (via Statsforvalteren) |
| 6. | Rektor/stedfortreder varsler alle ansatte og sammenkaller beredskapsgruppen | Rektor/Sted-fortreder | Umiddelbart etter varsel |
| 7. | Ventilasjonsanlegg stenges ifølge prosedyre. | Driftsleder/Stedfortreder | Umiddelbart etter varsel |
| 8.  | Elevene samles inne i sine klasserom/avdelinger. Dører og vinduer holdes lukket i påvente av videre informasjon | Alle ansatte | Umiddelbart etter varsel |
| 9. | Tilsyn og vakthold ved hendelse skjer etter oppsatt plan.  | Rektor/ driftsleder | Ved behov når det er elever/ansatte igjen i bygg  |

**Bakgrunn:**

Dagens trusselbilde tilsier at stenging av bygg kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser.

Ved en atomhendelse skal kommunen forholde seg til instruks fra Kriseutvalget for atomberedskap. Kommunen mottar varsel via Statsforvalteren. Et aktuelt akutt tiltak instruert fra nasjonalt hold er **råd om opphold innendørs** for en gitt, tidsbegrenset periode.

**Interne referanser:**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|   |