|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ID**  | **D14924** |
| Versjon  | 1.01 |
| Gyldig fra | 20.08.2024 |
| Utarbeider | Karin Bygdnes Nilsen  |
| Godkjent | Inge Holm |
|  | Side 1 av 3 |
| **Lokasjoner for nedstenging av ventilasjonsanlegg Hadsel VGS** |  |

**Lokasjoner for nedstenging av ventilasjonsanlegg ved Studiested Stokmarknes**

**Kjeller Bygg B Rom B005.**
Nås via bygg C, gjennom gang i underetasjen. Til høyre fra hovedinngangen. Forbi branndør ved tilfluktsrom/garderobe og videre over til bygg B. Fra bygg B nås lokasjon via trapperom ved auditoriet, ned og til høyre.

**2 hovedbrytere**

**Kjeller Bygg C Rom C044**Fra hovedinngang bygg C, inn til venstre. Innerst i gangen ved tilfluktsrom. **2 hovedbrytere. 1 på hver rad.**

**Loft bygg C Rom C201.2**
I 2 etasje bygg C, ved heis og rundt hjørne til venstre. Vær oppmerksom på at trappa er bratt. **1 hovedbryter**

**Loft bygg B Rom B401**I 3 etasje, bygg B. Inn gjennom studio til MK (rom?) og opp trappa til høyre. Inn dør merket B 401 og opp trapp.

**2 hovedbrytere**

**Totalt 7 hovedbrytere**

**Lokasjoner for nedstenging av ventilasjonsanlegg ved Studiested Melbu**

**Kjeller Bygg C administrasjonsbygg rom C003A**

Ned i kjeller via ved hovedinngang. Dør til høyre (ventilasjon) –

**1 hovedbryter**

**Loft Bygg C administrasjonsbygg**Trapp opp ved bakre inngang. Kan også nås fra kantine og administrasjonsgangen, ut dør C247. Døren er ulåst, merket VENTILASJON. Inn til venstre. **1 hovedbryter**

Videre inn neste dør: **2** **hovedbrytere**

**Bygg H Transport og logistikk/ Kjøretøy**

Dør rett frem på trappen v inngang. Ventilasjonstavlen står til høyre i rommet ved vindu.

**2 hovedbrytere** (sjekk at begge står på 0)

**Bygg T Byggfag**

Rød dør på vestsiden av bygget. Anlegget står til høyre i rommet.

**1 hovedbryter** oppå anlegget

**Bygg A Kjeller**

Dør i gang til/fra personalrom. Fra hovedinngang i bygg A, ned trapp og mot personalrommet. Dør merket med ventilasjonsrom.

**2 hovedbrytere – en på hver side av anlegget**

**Bygg A Verksted TIF**

Fra hoved trapp og ned mot verkstedgang. Inn dør A? ståldør til venstre i rommet. Inn og til venstre (lysbryter ved dør om nødvendig)

**2 hovedbrytere**

**Bygg E Sveiseverksted**

Inn hoveddør og til venstre. Dør E121(Trapperom) og ned trapp. Dør E008 (Ventilasjon)
**1 hovedbryter**

**Bygg E Bygg øst**

Inn hoveddør og til venstre. Dør E121(Trapperom) og ned trapp. Dør E 013.
Kan også nås via rom E 019 (verksted)

**1 hovedbryter**

**Bygg E Bilverksted/ Elektro**

Dør på nedsiden av bygget

**2 hovedbrytere**

**Bygg F Gymsal**

Inn port på nedsiden av bygget. Inn dør rett frem til venstre og fortsett innover. «vanlig» dør til venstre i det innerste rommet. Tavle til venstre i rommet

**1 hovedbryter**

**Bygg D RM /kjøkken**

Inn dør på nedsiden av bygget. Ned og inn gang til høyre. Dør inn til høyre i gangen (døra er ikke merket) Rommet kan også nås fra hovedetasjen.

**1 hovedbryter i sikringsskap**

**Bygg D RM /restaurant og klasserom**

Inn dør på nedsiden av bygget. Ned og inn gang til høyre. Følg gangen, inn dør etter brann-skap. (døra er ikke merket) Rommet kan også nås fra hovedetasjen.

**1 hovedbryter i sikringsskap**

**Totalt 18 hovedbrytere fordelt på 12 lokasjoner**

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
|   |   |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|   |