|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ID** | **D15541** | |
| Versjon | 1.03 | |
| Gyldig fra | 13.2.2328.01.2025 | |
| Utarbeider | EJJ,FER | |
| Godkjent | EJ | |
|  | | | Side 1 av 2 |
| **Hjertestarter- rutiner** | | |  |

Hadsel videregående har 4 hjertestartere av typen: **Zoll AED Plus**

|  |  |
| --- | --- |
| undefined | undefined |

|  |
| --- |
| **Formål**  Sikre at hjertestarterne plassert ved Hadsel Videregående Skole studiested Stokmarknes og studiested Melbu til enhver tid fungerer som de skal.  At hjertestarterne opprettholder sin funksjon som tilgjengelig førstehjelpsutstyr for samfunnet, herunder privatpersoner, nødetater o.l. |
| **Omfang**  Alle ansatte ved Hadsel videregående skole |
| **Ansvar**  HMS ansvarlig ved skolen (Pers. og adm.leder) |
| **Handling**   * Skifte ut batteri og elektroder i tråd med produsentens anbefalinger. Hvert tredje år * Årlig oppdatere informasjon på Norsk Hjertestarterregister * Alle skolens ansatte gjennomfører førstehjelpskurs hvert 3. år som inkluderer opplæring i bruk av hjertestarter. |
| **Registreringer/Avvik**  Avvik registreres i Elektronisk Kvalitetshåndbok |

**Interne referanser**

|  |  |
| --- | --- |
| [D14957](https://nfk-ekstern.datakvalitet.net/docs/pub/DOK14957.pdf) | [Plassering førstehjelpsutstyr Hadsel vgs, -oversikt](https://nfk-ekstern.datakvalitet.net/docs/pub/DOK14957.pdf) |

**Eksterne referanser**

|  |
| --- |
|  |